设计描述
为满足对整个会议室的全智能化控制，方案中使用了平板电脑，作为整体控制的主控端，可集成不同的环境操作模式，加上电源控制器、红外控制器等周边设备可实现对整体会议环境的投影仪、投影幕布、音响、灯光、电源等实现一键式管理。另在控制室配备监听、监视设备，控制人员可轻松掌握会议室音视频要求，实现对会议要求准确、快速响应。
会议系统方面使用了高端纯数字会议设备，可适用于多种场合。发言单元具备防手机电磁信号干扰功能，超心型指向让与会人员讲话更清晰易懂，声音还原性更完美。配置话筒控制器可有效延长声音采集距离，营造更加轻松的发言环境，并且能保护音箱因高频啸叫引起故障。
扩声方面根据会场环境的复杂度及高质量音质的要求，配置了4只12寸高灵敏度音箱作为主要的会议扩声设备；配置专业分段音频处理设备，可调节因场地过大引起的声音延迟，并完美还原人声； 配置的调音台可将多路不同电平音频输入混合至主输出或组输出，可对单路输入信号进行大致的高中低音色调整，推子调节音量大小，可提供48V幻象供电，并可通过不同旋钮进行效果输出，辅助输出，耳机输出等。调音台是一个音响系统的心脏部分，它不单只是最脆弱的一个环节，而且是整个系统的枢纽位置。一个音响系统，从话筒至音箱，整个信号路程，设备都有某种程度上的备份，其可靠性足以影响整个系统的大局。为保护设备的安全运行配置电源时序器防止开关设备时音箱发出冲击声及稳定电压。均衡器可以分别调节各种频率成分和电平信号放大的电子设备，通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷，补偿和修饰各种声源及其它特殊作用，可精确对各段频率进行调节.此方案设计保证了整个会议环境的有效运行!
系统拓扑图
[image: image1.jpg]KR EITEX10

>

TPAD TPAD U 7%

}

REECED

1 C ]
R 2%

& SR

R g

=

N7 ==L
Lt et E g

LEENET S
ERAE T F AL,
[k 75 28 i g6 1 U
B REA X 2
SR
DML S
344 1285VCARY

Stvis 58 & A
RVVE2A0. SRIBIE
B SEIERR
RVV3+1. O
RVVE200. 5888
/5008 28 FERH

BRER: SWERGE
FRES 20160115011

HEBN: 2016.01.15





招标设备清单
	序号
	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	1
	扩声音箱
	单元配置：12"+高音震动器；
阻抗：8Ω；
承受功率：250W，峰值功率:350W；
频响范围：100-15KHz；
灵敏度：110dB；
额定覆盖角度：50°× 80°；
箱体材料：层压夹板、环保型高强度耐磨聚脂喷漆表面处理；
安装方式：支架安装或吊装。
	只
	4

	2
	四通道扩声功放
	具有双立体声模式
★四通道放大输出，输出模式可选（1*2，2*2，2*4），单个通道额定功率300W@8Ω
频率响应20Hz~20KHz＋0/－0.3dB
总谐波失真＜0.01%@4Ω 1KHz
信噪比＞95dB
瞬间响应10V/μS
输入阻抗 20KΩ（Balance)/10KΩ（Unbalance)
输入灵敏度0.775V/1.0V/1.4V
★提供产品3C、CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	3
	调音台
	★具备6路MIC输入及2组立体声输入，2路立体声输出加2路编组及监听输出。
分路四段英式EQ控制,中频可调
各主音量以100MM长行程高精度音调控制
耳机可灵活监听各输入信号
★内置+48V幻象电源供电开关及多个DELY延时式效果器，支持七段均衡物理调节。
立体声主输出设外接接口,可灵活外接各周边设备
具备2组AUX输出+AUX信号返回
具备录音输出和返回接口
★提供产品CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	4
	电源时序器
	★8+1(8路时序+1路常开)通道大功率电源输出，每个通道最大电流30A，前面板具备LCD实时电压显示功能。
8路通道开关状态可由面板显示；前面板具有电源输出接口功能
通过面板一键开关，可时序开关通道，实现时序功能；
★内置一路I/O(凤凰插)接口，可外接按键或中控系统、PC，对通道开关进行时序控制
★提供产品CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	5
	无线会议主机
	采用FM调频实现声音信号传输，高保真，信噪比高，无声音延时；
☆音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，信号覆盖范园内可任意移动；
★单台主机可带不少于1000台无线会议单元；
☆主机具有轮替1-2-3-4、限制1-2-3-4、主席专有多种会议发言模式；
★主机前面板具有五路话筒增益调节旋钮，每路具有独立信号电平指示灯；
主机前面板具有大屏幕LCD显示；
内置分级菜单设计，具有电量显示和欠压警告，频率信道和信号等提示；
主机具有平衡和混音两组音频讯号输出端子；
★具有RJ45接口，支持摄像机无线视频跟踪功能；
系统主席单元、代表单元及控制信道通讯频率独立，互不影响；
★提供产品3C、CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	6
	无线话筒
	工作电源：DC 3.7V -- 4.5V
消耗功率： 待机≦360mW, 讲话状态≦630mW
工作温度  -10℃ --  40℃
咪杆长：400mm
通信方式： UHF无线方式（单向）
信道数： 5路（1主席单元通路，4代表单元通路）
频率范围：（频率段在500MHz --- 950MHz 范围内可供选择）
调制方式：FM
最大调制量：60K
辐射功率：≦ +9dBm
频率偏差：<0.002
参考讲话距离：20cm--40cm
	只
	10

	7
	无线会议系统充电箱16位
	电源：110V-240V~50Hz/60Hz
功率：200W
充电位数：16
单位最大充电电流：700mA
充电时间：约8小时
状态指示：红灯闪动  - 充电中；绿灯 - 充电完成
工作温度：0℃-40℃
尺寸：620mm×370mm×175mm（拉杆可伸长380mm）
重量：9kg (不含电池，电池选配)
	台
	1

	8
	双向无线放大器
	无线信号放大分配系统由一台天线分配器、2个天线组成，可接多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性，提供4组电源输出给接收机使用，方便工程安装。
无线信号放大分配器采用高动能低杂讯之主动元件及主动回馈，稳流偏压的新电路设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用时排除混频干扰，分配器的输出增益约等于零。外接天线具有增益的标准1/4波长指向性天线，天线由500-900MHz均相当平坦，对频宽外的讯号接收则像接上带通滤波器一样，可将频宽外的干扰讯号滤掉。
技术参数：
输入/出阻抗：50Ω
适用频带范围：500-900MHz
输入/出增益：0dB（频段中心）
输出端绝缘度：20dB
增益：13dBm
频宽:400MHz
接头：BNC插座
电源供电：DV12-15V  2A
本机消耗电流：170mA
带负载电流：<1700mA
	台
	1

	9
	反馈抑制器
	能有效地抑制啸叫、扩展音量，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰。即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。
技术参数：
1、供电方式： AC 220V-230V，50/60Hz
2、话筒和线路输入移频效果切换开关选择
3、会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX)
4、移频量：5 Hz±1 Hz
5、传声增益提升量：5-14 dB
6、线路输入阻抗：≥5KΩ
7、线路输出阻抗：≤600Ω
8、频率响应：非移频状态20 Hz-20K Hz
             移频状态150 Hz-15K Hz
	台
	2

	10
	均衡器
	输入
接口: 1/4寸TRS，XLR插座（二脚为热正端，母头，）以及条状接线端子
类型: 电平衡/非平衡，带射频滤波
阻抗: 平衡为40kΩ，非平衡为20 kΩ
最大输入电平: >+21dBu，平衡或非平衡
共模拟制比: >40dB，典型值>55dB，1KHz 
输出
接口: 1/4寸TRS，XLR插座（二脚为热正端，每头），以及条状接线端子
类型: 阻抗平衡/非平衡式，带射频滤波
阻抗: 平衡为200Ω，非平衡为100Ω
最大输入电平: >+21dBu，平衡/非平衡2kΩ负载或更大负载
共模拟制比: 18dBu，平衡/非平衡（接600Ω负载）
系统性能
频带宽度: 20Hz-20KHz，+0.5dB/-1DB
频率响应 
动态范围: 109dB 115dB
信噪比: 90dB 97dB
总谐波失真+噪声: ＜0.005%
通道间串音: ＜-80dB，20Hz-20KHz
	台
	1

	11
	手拉手会议主机
	单台主机可带64套发言单元，单台主机的通信能力最多可达到250台；
主机具有液晶屏显示工作模式；
采用高保真数字语音处理器；
★具有会议讨论、发言计时功能，可扩展视频跟踪；
具有一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备；
具备三组音频讯号输出端子，可外接录音设备或电话耦合器；
☆支持多种会议模式:开放会议模式，申请发言、限制发言模式，先进先出模式及自动关机模式；
前面板四路音频分类调节,后面板具有四路独立话筒总线；
★发言计时模式下可实现会议发言时间记录(限制为1-255分钟)，具有顺计时、倒计时等功能；
★提供产品3C、CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	12
	有线话筒
	频率响应：50-16KHz; 
灵敏度：-45±3dB
参考讲话距离：200~600mm
台面可移动式
麦克风管高390mm
单元带OLED时钟显示，并具有发言计时和发言倒计时功能
时钟显示误差小于1秒，时钟的一致性具有合理性及科学性
具有摄像机自动跟踪功能
单元由系统主机供电，输入电压为24V直流电，属于安全范围
单元具有发言单键与指示灯，可自由控制发言状态
开机讲话时，红色灯环同时发光，可明确指示出正在发言人的位置
具有自动关机功能：在静音35秒后，话筒可自动关机
使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计，并配可更换式防风罩，话筒杆具有加长型可供选择
使用SYSTEM D型连接线，单元具有8P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线
主席单元特性
系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
主席单元不受各种限制功能的限制。
	只
	10

	13
	会议单元主线
	8芯会议系统延长线缆30米
	根
	1

	14
	会议系统信息盒
	会议系统专用的话筒地面隐藏式接口盒，标准8芯话筒接口，采用铜合金材料制造，
具有一进三出任意组合
	个
	1

	15
	中央控制器
	★内置11路RS-232控制端口及2路RS-485控制端口；
★内置2路弱继电器控制端口和4路红外控制端口，支持导入导出设备红外控制码；
★内置6X3音视频全切矩阵，3路立体声异步音量控制；
内置网络模块插槽，方便接入网络控制模块，实现远程控制及远程监视、报警等；
支持无线/有线墙上面板，无线/有线触摸屏，电脑软件，网络控制等多种方式控制；
★提供产品3C、CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	16
	无线解码接收器及APP软件
	配合可编程中控使用，支持ipad或安卓平板电脑等终端进行编程控制；
WIFI方式传输，可自定义TCP/IP地址及通讯端口，数据采用SVNET方式256位加密传输，能有效保证通讯数据的安全性及完整性；
纯铝合金铸造工艺，具有良好的散热结构设计，标配延长天线，壁挂安装方式；
DC 9-12V供电，带三路LED状态灯指示(电源、接收、发送)及一路双向RS-232控制端口；
通讯距离：不小于100M。
APP应用编程定制是基于Windowns系统下开发的一款APP接口触摸屏编程软件。可根据现在环境，现场设备及客户要求进行定制编程。支持3D、2D按键编程，及PS界面设计，可使用现场环境实际布局编程。支持CheckBoxBotton、RadioButton、ResponseButton等按键状态，支持任意种语言编写，适应更广泛人群，支持按键蜂鸣发音可避免误操作，可见可得编程界面，
独立编程文件保存，可及时更换要求功能
操作简单，源文件方便保存，性能稳定。
	套
	1

	17
	平板电脑
	IPAD5
	台
	1

	18
	高清混合矩阵
	★具备8路音视频信号输入和输出，支持复合视频/YpbPr/VGA/RGB/HDMI/DVI/SDI等；
支持高清数字视频和标清视频信号之间的任意转换；
★具备无缝切换功能，在不同信号之间切换时不会黑屏；
★插卡式机箱，输入输出卡可任意选择配置，灵活稳定；
采用高抗干扰能力的通信接口电路，保证信号和通信的可靠性；
★前面板面板具有4.3寸彩色触摸屏进行信号控制和切换；
支持模拟音频输入和输出切换；
具有断电现场保护功能，LCD液晶屏显示切换信息；
★具备两路RS-232接口，支持计算机软件控制或驳接中央控制系统进行控制；
可自适应分辨率，也可设置单独输出通道分辨率，适应不同显示设备；
★主机内置4个以上风扇散热处理，支持7*24小时长时间待机；
支持RS-232级联控制，开放控制协议，方便第三方串口控制；
内置网络模块插槽，可扩展为网络远程控制；
★提供产品3C、CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	19
	强电控制器
	★具备8路带手动强电或弱电开关量控制，各路具有状态显示，支持断电记忆功能；
每路额定功率2KW，过载自动保护功能。
可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
支持RS-485和RS-232控制协议，设备间可级连到16台。
★表面带蓝色电源指示和8路蓝色继电器开关指示灯，具有手动应急和中控或电脑软件同时管理功能；
★提供产品CE、ROHS认证，原厂授权。
	台
	1

	20
	监听音箱
	声道 2.0
类型 书架音箱
理论功率 2×21W
信噪比 ≧85db
灵敏度 PC：750±50mV；AUX：550±50mV
频响范围 45Hz-20KHz
防磁功能 支持
音箱控制 旋钮
低音调节 支持
线控功能 不支持
接口 PC、AUX
电源 电源供电
线长 1.5m-2m
尺寸 主箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm，副箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm
重量 4.9kg
材质    木质
	对
	1

	21
	监视器
	屏幕尺寸：23英寸
视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D，HDMI
	台
	1

	22
	监控摄像头
	200万1/2.8”CMOS半球型网络摄像机，红外10～30米   (2.8/4/6/8/12mm可选)
	个
	3

	23
	硬盘录像机
	支持25M网络接入带宽，支持最高1080P像素接入，支持HDMI/VGA输出,支持1SATA，支持4路同步回放，3T容量
	台
	1

	24
	设备机柜
	42u, 600*600*2085，配三个隔板 一个PDU电源  一套风扇
	台
	1

	25
	激光投影仪
	采用不小于0.65英寸DMD芯片的DLP投影机
采用纯激光光源技术
亮度 ≥4000流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）
分辨率：WXGA （1024*768）
对比度≥13000：1
光源寿命≥20000小时 
投影镜头变焦≥1.36倍
接口如下：两路RGB输入端口、一路RGB输出端口（与RGB输入共享一路）、两路USB接口、两路HDMI接口、一路RJ-45网络接口，　一路RS-232接口、两路音频输入、一路音频输出、一路Microphone 
支持使用选配的USB适配器实现无线投影功能(可通过USB投影演示图片、视频、音频、Office文档；可通过手机、PAD控制投影机)
具有分辨率自匹配调整功能，自定义开机画面功能、单机3D功能
具有防尘过滤网装置
	台
	1

	26
	120寸幕布
	120英寸4:3玻珠电动幕，，外壳由0.6 5冷轧钢板经防锈、脱脂等工序处理，冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰，玻珠电动幕选用高亮度、增益2．25倍、有效散射角大于35度的PVC基幕面材料。具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。
	套
	1

	27
	投影仪
	投影技术：LCD；标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准）
液晶显板尺寸：0.63英寸×3（*液晶板散热方式为冲突风冷系统，提供证明文件）；标准分辨率：1024×768；灯泡：≤270W  标准模式下灯泡寿命≥3500小时（节能模式下灯泡寿命≥6000小时）（*出具灯泡散热，控制，降噪证明文件）；对比度：≥4000：1；镜头变焦比：≥1.7
接口要求：HDMI输入端口×2；D-SUB15针输入×1；S-VIEO输入×1；复合视频输入×1；带音频输入、输出；控制串口；内置扬声器：≥16W；功耗（标准）： ≤350W，最低待机功耗： ≤0.5W；重量：≤4.5KG 
功能要求：液晶板散热方式为冲突风冷系统；垂直和水平梯形校正；四点几何校正；具备镜头位移功能；通过RGB线连接可以在电脑上控制投影机（提供中文版软件）；接通电源可自动投射画面的自动开机功能；具有多种节能模式选择
	台
	1

	28
	150寸幕布
	150英寸4:3玻珠电动幕，外壳由0.6 5冷轧钢板经防锈、脱脂等工序处理，冲压机械加工成型，表面静电喷涂装饰，玻珠电动幕选用高亮度、增益2．25倍、有效散射角大于35度的PVC基幕面材料。具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。
	套
	1

	29
	蓝光DVD
	颜色 黑色
1080p 支持
逐行扫描 支持
解码 Dolby True HD/DTS
端口
输出端口 HDMI*1 同轴*1
输入端口 USB*1 网络接口*1
读取光盘格式 BD-ROM, BD-R, BD-RE, Bonus View, BD-Live, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R Dual Layer, DVD+R, DVD+RW, DVD+R Dual Layer, DVD Camcorder 8cm DVD, SA-CD (CD), CD (CD-DA), CD-R/-RW
USB支持视频格式 Xvid, WMV9, AVCHD Disc Format, MPEG-1 Video/PS, MPEG-2 Video/PS, TS, RMVB, MPEG-4 AVC, MPEG-4/AVC, VC1, Motion JPEG, srt for 2 byte code characters
USB支持音频格式 AAC, MP3, HEAAC v.1/v.2/level2, WMA9 Standard, LPCM, FLAC, Dolby Digital, WMA10 Pro, Vorbis, Monkey's Audio
USB支持图片格式 JPEG, GIF, PNG, MPO
电源 220V-240V交流电, 50Hz/60Hz
包装尺寸 270*275*70mm
产品尺寸 230×194×39mm
包装重量 0.9kg
产品重量 0.8kg
	台
	1

	30
	交换机
	端口描述：8个10/100Mbps RJ45端口
	台
	1

	31
	电脑
	CPU:英特尔 酷睿i3  4170 4代系列 4G内存 500G硬盘 DVD刻录机  集成显卡 win7系统  19.5寸液晶
	套
	1

	32
	线材及附件
	国标
	宗
	1

	
	
	
	
	


注：考虑系统的兼容性及后续维护，投标方采用的扩声系统、发言系统及中控系统的主要设备应为同一品牌。
