附件1：

问海计划申报指南

海洋观测和探测设备的国产化是实现海洋强国战略的重要组成部分，为加快构建我国自主的海洋观测系统，集成国内外先进技术/设备，研发具有自主知识产权的小型化、智能化高端海洋观测与探测设备，实现我国海洋科研技术装备水平提升和设备的国产化，省科技厅与青岛海洋科学与技术国家实验室共同设立问海计划并委托青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心具体组织实施。

一、指导原则

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，为贯彻落实国家海洋强国战略部署，围绕“青岛海洋科学与技术国家实验室”的研究方向，根据海洋科学前沿性研究和重大海洋现象探索的需求，充分考虑我国高端海洋仪器设备自主研发的基础和能力，在继承和发展“十二五”期间国家海洋观测领域重大科学仪器设备开发成果的基础上，坚持政府引导和重点突破的原则，以海洋观测系统高端仪器关键核心技术和设备的自主研发为突破口，聚焦小型化、智能化高端海洋观测与探测设备开发、应用开发、工程化开发和产业化开发，带动海洋科学观测和探测相关仪器系统集成创新，以缩小与国外先进设备的差距，实现我国海洋科学研究高新技术跨越式发展，为形成我国海洋高端仪器设备自主创新研究和技术开发体系，加快“透明海洋”技术体系建设，提高我国在国际上的竞争能力与地位具有重要作用。

二、项目定位

充分利用国家科技计划（项目、基金）或其他项目已取得的相关检测原理、方法、技术或科研装置，开展系统集成、应用开发和工程化开发，形成具有自主知识产权、小型化、智能化高端海洋观测与探测设备产品，服务于海洋观测系统。项目成果是以市场前景广泛的关键核心部件和高端海洋仪器设备自主研发和产业化应用为目标。

三、资助方向

1.大洋4000米水深自持式智能浮标

研究内容：1）50Mpa高效液压泵浮力驱动技术，剖面浮标自动下潜、上浮和定深控制技术，全海域自动中性浮力配平技术等；2）高精度的5000米深海CTD国产化技术，海洋水文、生化参数传感器的综合集成观测和观测数据融合技术。

研发目标：完成自持式智能浮标样机试制，性能达到国外同类产品技术水平，满足海洋观测数据的实时传输、卫星定位等要求，并进行部分水深的海上试验，实现国产替代。

考核指标：最大工作水深4000米；总排水量不大于60千克；最大4000米剖面数不小于100个；有效搭载能力不小于20kg；观测数据自存量不小于8G，实时传输成功率不小于95%；监测水文和生化参数，预留不少于2个的外接传感器接口。

实施年限：2016年-2018年

拟资助项目数：1-3项

2. 大深度水下滑翔机

研究内容：1）2000米、4000米深浮力驱动的往复多剖面海洋移动监测平台通用的关键技术；专用的甲板控制单元研发，实现轨迹和任务的灵活规划；2）能源供应与能源管理、数据自持和实时传输等，研发航程超过1500公里的水下滑翔机观测系统；完成水文、矢量水听器、生化参数传感器与水下滑翔机的集成，实现同步观测。完成样机制造，并进行部分水深的海上试验。

研发目标：水下滑翔机在2000米、4000米的浮力驱动海洋移动监测平台及其通用技术上与国外先进技术水平相当，核心部件实现国产化；完成样机制造，并进行部分水深的海上试验。

考核指标：水下负载不小于5kg；最大工作深度分别为2000米和4000米，续航能力60天以上，最大航程不小于1500公里。

实施年限：2016年-2018年

拟资助项目数：1-3项

四、申报要求

1、申报主体

申报单位应为具有较强科研能力和条件、国内外注册的具有独立法人资格的科研院所、高等院校、企业等单位。鼓励跨单位组织研究队伍，鼓励开展国际合作研究。鼓励企业联合科研院所和高等学校的优势力量参与项目研发工作（提供技术支撑），落实目标任务明确、产权和利益分配明晰的产学研用结合机制。同时，要采取有效措施，切实发挥企业在项目中的技术创新决策、研发投入、项目实施组织和成果转化等方面的主体地位作用。

项目负责人应具有本领域较丰富工作经验和较高成就与造诣，熟悉本领域国内外技术和发展趋势。围绕确定的科学目标组织研究队伍，研究队伍要精干，结构合理，体现优势互补。

2、申报书编制

1）项目申报单位在组织项目时，既要注重技术问题，也要注重工程化和产业化策划以及知识产权和利益分配机制等非技术问题。

2）项目申报书应提出明确的科学目标，提炼出需要解决的关键科学问题，突出研究重点。项目下设若干课题，下设课题数不超过3个，承担单位总数不超过4个。

3）按规定格式编写项目申请书，项目申请书不能附加任何个人或学术组织对所申报项目的评价意见。

4）申报项目若有需要回避的评审专家，须在提交项目申请书的同时，由申报单位出具公函提出回避专家名单，并说明理由。每个项目申请回避专家人数不超过3人。对于理由不充分或逾期提出申请的，不予考虑。

5）鼓励开展高水平双边和多边国际合作。与欧盟合作项目根据“中华人民共和国政府与欧洲共同体科学技术合作协定”中的有关规定进行申报，评审及立项程序与其它项目申请相同。

五、资助模式

项目立项后先期获得省自然科学基金的研发资金，取得预期成果通过中期验收审查考核后，再由海洋国家实验室对项目给予经费后补助。

六、申报方式

1、申报单位按照《问海计划实施方案》及《问海计划项目资助经费管理办法》（详见国家实验室网站）有关要求，认真编写项目申报书（可在国家实验室网站下载），拟研制设备的产业化及应用前景须明确可考核，否则按无效申报处理。

2、项目申报书签字并加盖单位公章后，连同相关附件证明材料复印件（加盖单位公章）装订成册，一式6份，于2016年7月12日前报送青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心，同时将所有申报材料电子版发至邮箱pchen@qnlm.ac，逾期不予受理。

地  址：青岛市即墨鳌山卫问海路1号，邮编2660237

联系人：青岛海洋科学与技术国家实验室成果转化部

陈  萍  13658664831